 (
نتایج اندازه گیری صدا
)
	نام بیمارستان:
بیمارستان امام علی (ع)
	نام واحد:
کتابخانه (سالن کامپیوتر)
	تاریخ اندازه گیری:
27/04/1405
	ساعت اندازه گیری:
ساعت 12 الی 13



	محل اندازه گیری
	نتایج اندازه گیری (dB)

	نقطه 1 (میز تحریر پنجره باز)
	52

	نقطه 2 (وسط سالن)
	8/40

	نقطه 3 (انتهای سالن پنجره بسته)
	34.7




	نام بیمارستان:
بیمارستان امام علی (ع)
	نام واحد:
کتابخانه (سالن مطالعه)
	تاریخ اندازه گیری:
27/04/1405
	ساعت اندازه گیری:
ساعت 12 الی 13



	محل اندازه گیری
	نتایج اندازه گیری (dB)

	نقطه 1 (درب ورودی سالن مطالعه)
	44

	نقطه 2
	56

	نقطه 3
	48

	نقطه 4
	5/53













